Załącznik nr 1

PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający zamierza przeprowadzić dialog techniczny przed wszczęciem postępowania              o udzielenie zamówienia obejmującego:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków z m. Rzęsin gm. Gryfice wraz  ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót do sporządzenia oferty                      na wykonanie robót wg projektu wykonawczego, obejmującymi całość przedmiotu zamówienia.

Przeprowadzenie w ramach przedmiotu zamówienia pobrań prób i badań przez autoryzowane laboratorium ścieków surowych  i oczyszczonych oraz uzyskanie wyników potrzebnych w fazie przedprojektowej opracowania.

Sporządzanie wniosków, uzyskanie i odbiór wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń                      i zezwoleń, materiałów do projektowania, w tym wtórnika do celów projektowych. Reprezentowanie Zamawiającego przed organami urzędowymi i administracyjnymi w trakcie załatwiania spraw dotyczących przedmiotu zamówienia. Uzyskanie i odbiór decyzji                     o udzieleniu pozwolenia na budowę.

Zamawiający oczekuje zaproponowania najbardziej korzystnej technologii oczyszczania ścieków, która umożliwia rozbudowę nowej oczyszczalni w celu zwiększenia ilości odbioru ścieków, o dodatkowe moduły.

Zamawiający zakłada, że efektywność ekologiczna zaproponowanej technologii jest zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zamawiający zamierza poznać możliwości przeprowadzenia analizy efektywności kosztowej zaproponowanego rozwiązania technologicznego, a w przypadku braku przeszkód                        w przeprowadzeniu tej analizy, uzyskać to opracowanie. Opracowanie powinno zawierać wnioski dotyczące efektywności kosztowej na etapie inwestycji i eksploatacji w założonym okresie użytkowania.

Zaprojektowana oczyszczalnia ścieków powinna mieć zapewnione z dala czynne monitorowanie pracy poprzez dyspozytornię centralną na terenie oczyszczalni ścieków                     w Gryficach, z tym że dla tego monitorowania należy przewidzieć ewentualną rozbudowę systemu  w dyspozytorni centralnej.

Dodatkowo zaprojektowana oczyszczalnia ścieków powinna być objęta systemem elektronicznego monitorowania z poziomu dyspozytorni centralnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia (m.in. bariery ochrony terenu, czujniki ingerencji                      na poszczególne elementy obiektu, kamery wraz z rejestratorem).

Zaprojektowana oczyszczalnia ścieków powinna być wyposażona w węzeł sanitarny                    dla konserwatora.

Zamawiający oczekuje uzyskania informacji na temat szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia oraz przewidywanego terminu, w jakim, przy uwzględnieniu procedur administracyjnych dla uzyskania koniecznych uzgodnień i decyzji, możliwe jest wykonanie zamówienia  w opisanym wyżej zakresie.

Zamawiający pragnie poznać preferowane zasady fakturowania i terminy płatności,                   np. etapowanie czy rozliczenie zamówienia jedną fakturą końcową.

Dane dotyczące istniejącej oczyszczalni:

Lokalizacja na terenie działek geodezyjnych nr 14/24 i 14/25 (wylot ścieków oczyszczonych) w obrębie geodezyjnym Rzęsin, jednostka ewidencyjna: Gryfice - obszar wiejski.

Stan własnościowy ww. działek: dz. nr 14/24 - Gmina Gryfice; dz. nr 14/25 - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie; dzierżawca - Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Baszewicach.

Powierzchnia działki nr 14/24: 484 m2. Działka nr 14/25 o powierzchni 7,42 ha                                o przeznaczeniu rolniczym (na terenie planowanej inwestycji użytki oznaczone symbolem              R IVa).

Stan własnościowy działek przyległych do terenu planowanej inwestycji:

dz. nr 13 - Gmina Gryfice; działki: nr 14/2; 14/7; 14/22 - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie.

Zamawiający dołącza dane dotyczące liczby mieszkańców korzystających z oczyszczalni              w Rzęsinie i ilości ścieków wprowadzanych do tej oczyszczalni.

Zamawiający dołącza dokumentację fotograficzną stanu istniejącego oczyszczalni ścieków  w m. Rzęsin gm. Gryfice oraz następujące skany: mapę zasadniczą i mapę ewidencyjną gruntów, dotyczące rejonu planowanej inwestycji oraz nieaktualną decyzję w sprawie odprowadzania ścieków.