341.01.2019.SH(OWK)

Zapytanie  ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych 
/tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 1986/  oraz  Zarządzenie Nr 1106/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 17.04.2014/

I.  Zamawiający:

Gmina Gryfice, Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP 857-182-10-13 – płatnik ,

Zakład Usług  Komunalnych w Gryficach – odbiorca.

Adres do korespondencji:  ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice,

tel. 91-38-420-47, faks 91-30-422-14

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Wymianę wodomierzy standardowych na wodomierze z nakładką do odczytu radiowego u odbiorców wody indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i instytucji .

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca dokona wymiany wodomierzy w ustalonych terminach i lokalizacjach u odbiorców wskazanych przez Zamawiającego, poprzez wykonanie demontażu dotychczasowego wodomierza z nakładką radiową lub bez, oraz montaż nowego wodomierza z nakładką radiową, zaplombowanie urządzeń uniemożliwiające dokonywanie zmian w instalacji i pobór wody poza wodomierzem.

2. Szacukowa liczba lokalizacji odbiorców:

miasto Gryfice – 1120 odbiorców,

obszary wiejskie Gminy Gryfice – 555 odbiorców.

3. Wodomierze i nakładki do odczytu radiowego do zamamontowania zapewnia Zamawiający.

4. Zamawiający przewiduje konieczność wymiany wodomierzy typu:

- DN 15, R80/R50

- DN 20, R80/R50

- ND 25, R80

5.  Wodomierze z demontażu stanowią własność zamawiajacego i podlegają zwrotowi.

6. Zamawiający udzieli upoważnienia wykonawcy do działań zleconych na podstawie zawartej umowy.

7. Termin wykonania usługi – sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2019 r.

8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza cenowo – ofertowego, stanowiącego załacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Wydruk aktualnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Zamawiający oczekuje, że wykonawca udokumentuje doświadczenie w wykonywaniu robót w zakresie montażu urządzeń w instalacjach wodociągowych.

5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
        przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie  lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest  Pan Andrzej Durbajło – kierownik OWK,  tel. 722 100 600,

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.:  07.00 – 15.00

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : Zakład Usług Komunalnych, ul. Zielona 5,                    72-300 Gryfice,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wymianę wodomierzy”     NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 18 lutego 2019r. godz. 14.00

w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. godz 14.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie  przedmiotu zamówienia, zawierającą wszystkie elementy mające wpływ na koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy amawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawrzee z wyłonionym Wykonawcą umowę na wykonanie usługi.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Formularz ofertowo-cenowy

Wzór umowy

Wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych

Gryfice, dn. 08 lutego  2019 r.                                    …..………………………………..
                                                       					  ( podpis i pieczęć)