Znak sprawy: DKR- ………………….ML

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  oraz Zarządzenie Burmistrza Gryfic               nr 1106/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r./

I. Zamawiający:

Gmina Gryfice Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP 857-1182-10-13 – płatnik ,        Zakład Usług  Komunalnych w Gryficach - odbiorca

Adres do korespondencji: ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 91 384 20 47, faks 91 384 22 14

zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Wykonanie remontu szaletu miejskiego w Gryficach.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie remontu bieżącego w pomieszczeniach szaletu miejskiego w Gryficach przy ul. Niepodległości.  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek wykonania naprawy dachu polegającego na wykonanie pokrycia z jednej warstwy papy termozgrzewalnej, naprawa obróbek blacharskich, malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian pomieszczeń, montaż zaworów spustowych do pisuarów, naprawa elektrycznych podgrzewaczy wody, wymiana desek sedesowych, wymiana ościeżnicy drzwi zewnętrznych, naprawa posadzki, częściowa wymiana płytek posadzkowych, wymiana lamp oświetleniowych. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu. Zamawiający oczekuje podania ceny łącznej za wykonanie przedmiotu , ustalonej na podstawie kosztorysu szczegółowego.

2.   Pozostałe wymagania i postanowienia :

1) Zamawiający oczekuje, że wykonawca posiada doświadczenie  w wykonywaniu prac wykończeniowych.

2) Wykonawca będzie stosował materiały posiadające znaki dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający oczekuje wskazania terminu wykonania zamówienia.

6. Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu zakończenia robót.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu                         wg załączonego wzoru – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

- W zależności od statusu prawnego Wykonawcy, wydruk aktualnego wypisu z Centralnej Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk aktualnego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – dokumenty nie starsze niż 6 miesięcy w dniu składania ofert

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Marek Lachowicz  tel. 607 581 426

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zakładu, tj.: od 7:00 do 15:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: budynek biurowy, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice,

sekretariat, pok. nr 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie instalacji CO w szalecie miejskim ”

NIE OTWIERAĆ PRZED 16.04.2019 r. godz. 14:10

w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku, godz. 14:00.

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Do formularza cenowo-ofertowego należy załączyć kosztorys szczegółowy, zawierający wszystkie koszty składowe oferty.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc              po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę z najniższą ceną.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,                         bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- Formularz cenowo-ofertowy stanowiący załącznik nr 1 .

- Wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie o płatności podatku VAT

Gryfice, dn.    09.04.2019 r.

…....................................................                                    …..………………………………..
                           (data)                                                                                            ( podpis i pieczęć)