## Arkusz1
Załącznik do formularza cenowo-ofertowego Pieczęć Firmowa FORMULARZ CENOWY
L. p. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Podatek VAT 23 % | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
A | B | C | D | E | F | G | H= D x G
I | WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
1 | Taśma ostrzeg. niebieska z wkł. stalową - WODA | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0
2 | Taśma niebieska z metal. 20 cm | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0
3 | Taśma PVC metalizowana do wody | mb | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
II | RURY STALOWE
4 | Rura stalowa czarna bez szwu 80 88,9x3,2 mm | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rura ocynk. 50 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
6 | Rura ocynk. 50 - 60,3x3,2 dług. 7 mb | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Rura stal. ocynk. Ø 40 dł. 6 mb | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | Rura ocynk. 32 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rura ocynk. 1" | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
10 | Rura ocynk. 1/2" | mb | 6 |  | 0 | 0 | 0
III | ŁĄCZNIKI I KSZTAŁTKI DO RUR STALOWYCH
11 | Kolano ocynk. 1/2” W/Z | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
12 | Kolano ocynk. 1/2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
13 | Kolano ocynk. 1/2” GZ | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Kolano ocynk. 3/4” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Kolano ocynk. 3/4” W/Z | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
16 | Kolano ocynk. 1” W/Z | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
17 | Kolano oc. 20 (7) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Kolano oc. 15 (7) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Kolano oc. 15 (6) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Kolano chrom 1/2" W/Z | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Kolano chrom 3/8" W/Z | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | Kolano ocynk. 2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Kolano ocynk. 2” W/Z | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
24 | Kolano hamburskie Ø 80/88 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Kolano hamburskie Ø 25/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Kolano hamburskie Ø 32/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
27 | Kolano stal. hamb. DN 32, 42,4 x 2,6 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
28 | Kolano ocynk. 2” W/W | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Kolano ocynk. 1” W/W | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
30 | Kolano ocynk. 3/4” W/W | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
31 | Kolano ocynk. 1/2” W/W | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
32 | Trójnik ocynk. 80x80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | Trójnik ocynk. 50x50 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
34 | Trójnik ocynk. 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
35 | Trójnik ocynk. 15 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
36 | Trójnik ocynk. 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
37 | Trójnik stalowy DN 32, 42,4 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | Mufa czarna spaw. 40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
39 | Mufa czarna spaw. 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Mufa czarna spaw. 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | M. nypel 15 1/2 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | Mufa oc. 40 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
43 | Mufa oc. 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
44 | Mufa oc. 15 | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
45 | Mufa oc. 25 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
46 | Mufa oc. 20 | szt. | 120 |  | 0 | 0 | 0
47 | Mufa oc. 50 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
48 | Korek ocynk. 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
49 | Korek ocynk. 50 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
50 | Korek ocynk. 32 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
51 | Korek ocynk. 25 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
52 | Korek ocynk. 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
53 | Korek ocynk. 15 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
54 | Nypel oc. 50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
55 | Nypel d21/2” gz/gz, NI61 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
56 | Nypel oc. 15 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
57 | Nypel oc. 15 N-8 1/2 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
58 | Nypel oc. 25 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
59 | Nypel oc. 20 | szt. | 115 |  | 0 | 0 | 0
60 | Nypel oc. 80 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
61 | Nypel oc. 40 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
62 | Nypel oc. 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
63 | Zwężka stalowa 80/50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
64 | Zwężka stalowa 65/50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
65 | Redukcja DN 80/50 ocynk. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
66 | Redukcja ocynk. 65 x 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
67 | Redukcja ocynk. 65 x 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
68 | Redukcja ocynk. 2” x 11/2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
69 | Redukcja ocynk. 50 x 32 | szt. | 18 |  | 0 | 0 | 0
70 | Redukcja ocynk. 50 x 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
71 | Redukcja ocynk. 50 x 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
72 | Redukcja ocynk. 40 x 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
73 | Redukcja ocynk. 40 x 25 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
74 | Redukcja ocynk. 11/2” x 3/4" | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
75 | Redukcja ocynk. 32 x 25 | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
76 | Redukcja ocynk. 32 x 20 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
77 | Redukcja ocynk. 32 x 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
78 | Redukcja ocynk. 25 x 20 | szt. | 128 |  | 0 | 0 | 0
79 | Redukcja ocynk. mufowo-nyplowa 25 x 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
80 | Redukcja ocynk. 25 x 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
81 | Redukcja ocynk. 3/4” x 1/2” | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
82 | Śrubunek ocynk. DN 2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
83 | Śrubunek ocynk. DN 1 1/2" | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
84 | Śrubunek ocynk. DN 1/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
85 | BT proszek trójnik T DN 100/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
86 | BT proszek trójnik T DN 80/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
87 | BT GG trójnik T DN 80/80 bitumizowany | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
88 | Trójnik kołnierzowy 100x100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
89 | Trójnik kołnierzowy 200x100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
90 | Trójnik kołnierzowy T DN 150/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
91 | BT proszek kolano Q DN 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
94 | BT GG kolano Q DN 80 bitumizowane | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
95 | Kołnierz ocynk. Ø 100 z gwint. 2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
96 | Kołnierz ocynk. Ø 80 z gwint. 2” | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
97 | Kołnierz ocynk. Ø 50 z gwint. 2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
98 | Kołnierz stalowy DN 250/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
99 | Kołnierz stalowy DN 160/150 oc. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
100 | Kołnierz stalowy DN 110/100 oc. | szt. | 18 |  | 0 | 0 | 0
101 | Kołnierz stalowy DN 90/80 oc. | szt. | 14 |  | 0 | 0 | 0
102 | Kołnierz stalowy 160 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
103 | Kołnierz stalowy 110 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
104 | Kołnierz stalowy DN 100 x 2" z gwintem wewnętrznym | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
105 | Kołnierz stalowy 90 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
106 | Kołnierz stalowy DN 50 x 2" z gwintem wewnętrznym | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
107 | Kołnierz stalowy DN 63/50 oc. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
108 | Kołnierz stalowy DN 90/80 oc. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
109 | Kołnierz stalowy DN 110/100 oc. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
110 | Kołnierz ocynk. Ø 100 z gwint. 3” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
111 | Kołnierz ocynk. Ø 80 z gwint. 3” | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
112 | Kołnierz płaski DN 100 PN 16 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
113 | Kołnierz płaski DN 80 PN 16 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
114 | Kołnierz stalowy ślepy DN 400/570 mm gr. 16 mm, 16 otw. Ø 24 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
115 | Kołnierz stalowy ślepy 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
116 | Kołnierz stalowy ślepy 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
117 | Kołnierz stalowy ślepy 50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
118 | Uszczelka EKO Ø 50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
119 | BT GG kołnierz ślepy X DN 100 bitumiz. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
120 | BT GG kołnierz ślepy X DN 80 bitumiz. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
121 | Króciec gwint. Ø 50x150 czarny | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
122 | Króciec gwint. Ø 50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
123 | Króciec oc. 1/2 30 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
124 | Króciec oc. 1/2 20 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV | RURY I KSZTAŁTKI ŻELIWNE CIŚNIENIOWE I KANALIZACYJNE
125 | „A” króciec FF DN 100/300, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
126 | „A” króciec FF DN 100/500, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
127 | Króciec FW 150 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
128 | „A” króciec FF DN 80/200, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
129 | Sfero m-b króciec FF DN 80/300 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
130 | Sfero m-b króciec FF DN 80/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
131 | Króciec jednokołnierzowy FW DN 150/160 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
132 | Sfero m-b króciec FW DN 100 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
133 | Sfero m-b króciec FW DN 80 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
134 | Króciec jednokołnierzowy FW DN 80/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
135 | Króciec FF 80/150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
136 | Zwężka dwukołnierzowa FFR 100/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
137 | Zwężka FFR 100x80, 8/8 otw. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
138 | Zwężka FFR 200/150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
139 | Trójnik kołnierzowy 100/100, 8 otworów na śruby | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
140 | Sfero m-b zwężka FFR DN 250/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
141 | Sfero m-b zwężka FFR DN 250/200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
142 | Sfero m-b zwężka FFR DN 100/80 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
143 | Sfero JAFAR zwężka FFR DN 100/80 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
144 | Sfero JAFAR zwężka FFR DN 100/50 (kod 9212/FFR/100/50) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
145 | BT proszek zwężka FFR DN 250/200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
146 | BT proszek zwężka FFR DN 100/80 L=20 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
147 | Domex sfero zwężka FFR DN 150/100 Z | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
148 | „A” zwężka FFR DN 80/50, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
149 | „A” trójnik kołnierzowy DN 200x100, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
150 | Trójnik kołnierzowy 100/100 sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
151 | Sfero m-b trójnik T DN 250/150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
152 | Sfero m-b trójnik T DN 200/150 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
153 | Sfero m-b trójnik T DN 150/100 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
154 | Sfero m-b trójnik T DN 100/100 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
155 | Sfero JAFAR trójnik T DN 100/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
156 | Sfero JAFAR trójnik T DN 100/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
157 | Sfero m-b trójnik T DN 80/80 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
158 | Sfero trójnik kołnierzowy T równoprzelotowy 80/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
159 | Sfero m-b trójnik T DN 80/50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
160 | Sfero m-b czwórnik TT DN 250/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
161 | Sfero m-b czwórnik DN 100/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
162 | Sfero m-b kolano Q DN 100 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
163 | Sfero m-b kolano Q DN 80 EPOXY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
164 | Sfero JAFAR kolano stopowe N DN 80 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
165 | Sfero m-b kołnierz ślepy X DN 200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
166 | Sfero m-b kołnierz ślepy X DN 150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
167 | Sfero m-b kołnierz ślepy X DN 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
168 | Sfero m-b kołnierz ślepy X DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
169 | Domex kołnierz przejśc. DN 80 8/4 (kod KPP/080/8-4/K) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
170 | Domex kołnierz z gwintem 150/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
171 | Domex kołnierz z gwintem 100/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
172 | Domex kołnierz z gwintem 80/3" | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
173 | Domex kołnierz z gwintem 80/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
174 | Domex kołnierz z gwintem 80/25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
175 | Domex kołnierz z gwintem 50/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
176 | Domex kołnierz zaciskowy DN 100 na stal (kod KZ/100/ST) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
177 | Łącznik RR multidiameter DN 250 (270-310) kod 9102(270-310)MK | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
178 | Łącznik RR multidiameter DN 200 (215-258) kod 9102(215-258)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
179 | „J” złącze RR 200 (215-258) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
180 | Łącznik RR multidiameter DN 150 (155-195) kod 9102(155-195)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
181 | Złącze rurowe „RR” 150 (159-184) Domex | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
182 | Łącznik RR uniwersalny DN 400 (425-448) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
183 | Złącze „RR” 150 uniwersalne (158-192) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
184 | Złącze rurowe „RR” 100 (108-128) | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
185 | Łącznik RR multidiameter DN 100 (105-135) kod 9102(105-135)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
186 | Łącznik RR multidiameter stal DN 80 80-115 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
187 | Łącznik RR multidiameter DN 80 (80-115) kod 9102(80-115)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
188 | Łącznik RR multidiameter stal/PE DN 80/90-115 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
189 | Sfero JAFAR łącznik RR DN 80 (85,7-107,0) kod 9157/080/K | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
190 | Łącznik RR uniwersalny DN 80 (84-106) kod 9122/084-106/MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
191 | HUOT łącznik rurowy LP5 DN 50 (58-77) kod RRU/050 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
192 | HUOT łącznik rurowy LP5 DN 40 (43-61) kod RRU/040 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
193 | Łącznik RR-PE DN 100/110 URC kod 9123/100/110/URC | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
194 | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 250 MaxiDaptor produkcji JAFAR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
195 | Łącznik RK DN 250 MaxiDaptor typu 9144 prod. JAFAR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
196 | Łącznik RK multidiameter DN 250 (270-310) kod 9104(270-310)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
197 | Złącze „RK” 200 (219-238) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
198 | Łącznik RK multidiameter DN 200 (215-258) kod 9104(215-258)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
199 | Łącznik RK multidiameter DN 200 (215-258) kod 9104(215-258)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
200 | Łącznik RK multidiameter DN 150 (155-195) kod 9104(155-195)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
201 | Łącznik RK multidiameter DN 100 (105-135) kod 9104(105-135)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
202 | JAFAR łącznik RK DN 100 (105-135) kod 9104/100/K | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
203 | Łącznik RK PE DN 100/110 LEYA kod 9103/100/110/MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
204 | Łącznik RK multidiameter DN 100 (105-135) kod 9102(105-135)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
205 | Łącznik RK multidiameter DN 80 (80-115) kod 9104(080-115)MK | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
206 | Łącznik RK multidiameter stal DN 80-115 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
207 | Łącznik RK multidiameter stal DN 80-115 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
208 | Łącznik RK multidiameter DN 65 (60-95) kod 9104(060-095)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
209 | „J” złącze RK 200 (215-258) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
210 | Złącze „RK” 200 uniwersalne (206-231) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
211 | Łącznik RK uniwersalny DN 200 (222-250) kod 9144(222-250)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
212 | Złącze „RK” 150 uniwersalne (158-192) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
213 | Łącznik RK uniwersalny DN 150/175/200 (153-175) kod 9144(153-175)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
214 | Złącze „RK” 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
215 | Łącznik RK uniwersalny DN 100/125 (108-130) kod 9144(108-130)MK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
216 | Złącze „RK” 80 (88-102) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
217 | Sfero JAFAR łącznik RK-PE DN 80 (kod 9103/080/090/K) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
V | RURY I KSZTAŁTKI Z METALI NIEŻELAZNYCH
218 | Przedłużka mosiężna DN 1" L=30 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
219 | Przedłużka mosiężna DN 3/4" L=30 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
220 | Przedłużka 3/4” L-25 VIEGA | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
221 | Przedłużka mosiężna DN 3/4" L=20 | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 0
222 | Przedłużka 3/4” L-20 VIEGA | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
223 | Przedłużka mosiężna DN 20 L=50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
224 | Przedłużka mosiężna DN 1/2" L=50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
225 | Przedłużka mosiężna DN 1/2" L=30 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
226 | Przedłużka mosiężna DN 1/2" L=25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
227 | Przedłużka mosiężna DN 1/2" L=20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
228 | Przedłużka mosiężna DN 1/2" L=15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
229 | Przedłużka mosiężna DN 1/2" L=10 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
230 | Przedłużka redukcyjna L-10 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
231 | „FILA” przedłuzka L10, przejście z 15/20 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
232 | Nypel mosiężny 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
233 | Nypel mosiężny 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
234 | Redukcja mos. 32 x 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
235 | Redukcja wodomierza 1” x 3/4" | szt. | 800 |  | 0 | 0 | 0
236 | Redukcja wodomierza mosiężna Fi 25 x 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
237 | Redukcja mos. 25 x 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
238 | Nypel brąz 1/2" x 3/8” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
239 | Redukcja brąz. 1/2"x3/8” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
240 | Śrubunek mosiężny 1” prosty | szt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
241 | Śrubunek mosiężny 1/2” prosty | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
242 | Śrubunek do wodomierza 1” | kpl. | 10 |  | 0 | 0 | 0
243 | Śrubunek do wodomierza 3/4” | szt. | 195 |  | 0 | 0 | 0
244 | Śrubunek do wodomierza 1/2” | szt. | 35 |  | 0 | 0 | 0
245 | Konsola wodomierza Ø 25 regulowana | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
VI | RURY I KSZTAŁTKI ORAZ ELEMENTY INSTALACYJNE BETONOWE I ŻELBETOWE
246 | AR-100 pierścień dystansowy 100/625 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
247 | AR-60 pierścień dystansowy 60/625 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
248 | „CH-B” pierścień dystansowy 40/625 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
249 | „CH-B” pierścień dystansowy 60/625 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
250 | Pierścień odciążający betonowy na właz PD/600 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
251 | Pokrywa betonowa gr. 4 cm do włazu Ø 700 pełna | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
252 | Odwodnienie liniowe 100x1000 ruszt ocynk. polimerobeton, kl. A15 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
VII | RURY I KSZTAŁTKI ORAZ ELEMENTY INSTALACJI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
253 | Rura PVC wodociągowa Ø 225x8,6 PN10 L = 6 m | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
254 | Rura PVC wodociągowa Ø 160x6,2 PN10 L = 6 m | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
255 | Rura PVC wodociągowa Ø 110x4,2 PN 10 L = 6 m | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
256 | Rura PVC wodociągowa Ø 90x4,3 PN 10 L = 6 m | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
257 | Rura PVC ciśn. PN10 kielichowa do wody DN 160x6,2 | mb | 1 |  | 0 | 0 | 0
258 | Rura PVC 315x9,2x6000 lita SN8 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
259 | Rura PVC 200x5,9x6000 lita SN8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
260 | Rura PVC 200x5,9x3000 lita SN8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
261 | Rura PVC 200x5,9x2000 lita SN8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
262 | Rura PVC 200x5,9x1000 lita SN8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
263 | „Wkz” rura PVC kan. 160x4,7x2000 SN8 lita indeks 3062013442 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
264 | „Wkz” rura PVC kan. 160x4,7x1000 SN8 lita indeks 3062013441 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
265 | Rura PVC 160x4,7x1000 lita SN8 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
266 | Rura PVC 160x4,7x2000 lita SN8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
267 | Rura PVC 160x4,7x3000 lita SN8 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
268 | Rura PVC 160x4,7x6000 lita SN8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
269 | „Wkz” rura PVC kan. 200x5,9x3000 SN8, sp. indeks 3064913832 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
270 | „Wkz” rura PVC kan. 200x5,9x2000 SN8, sp. indeks 3064913822 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
271 | „Wkz” rura PVC kan. 160x4,7x3000 SN8, sp. indeks 3062913443 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
272 | „Wkz” rura PVC kan. 160x4,7x2000 SN8, sp. indeks 3062913442 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
273 | „Wkz” rura PVC kan. 160x4,7x1000 SN8, sp. indeks 3062913441 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
274 | Rura kan. SP Ø 160x4,0x1000 SN 8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
275 | Rura kan. SP Ø 160x4,0x3000 SN 4 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
276 | Rura kan. SP Ø 160x4,0x2000 SN 4 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
277 | „Wkz” rura PVC kan. 160x4,0x500 SN4, sp. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
278 | Rura PVC-U Ø 160 dł. 6 m | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
279 | Rura PVC-U Ø 110 dł. 6 m | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
280 | Rura PCV kan. 110x3,2x500 DY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
281 | Rura PCV kan. Ø 110x3,2x500 "P" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
282 | „Wkw” rura 110x315 HT | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
283 | „Wkw” rura 110x250 HT | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
284 | Rura kan. Ø 110x2,7x250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
285 | Rura do w.c. 100 x 150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
286 | Rura kanal. 100/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
287 | Rura PVC kan. 110x3,2x3000 MAL | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
288 | Rura PVC kan. 110x3,2x2000 MAL | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
289 | Rura PVC kan. 110x3,2x1000 MAL | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
290 | Rura PCV kan. Ø 110x3,2x2000 "P" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
291 | Rura PCV kan. Ø 110x3,2x1000 "P" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
292 | Rura kan. Ø 110x2,7x3000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
293 | Rura PCV długości 2 m Ø 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
294 | Rura kanal. 100/2000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
295 | Rura kan. Ø 110x2,7x1000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
296 | Rura kan. Ø 110x2,7x315 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
297 | Rura kan. Ø 50x2000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
298 | Rura kan. Ø 50x1000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
299 | Rura kanal. 32/250 biała | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
300 | Rura PE 100 do wody Ø 225x13,4 SDR 17 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
301 | Rura PE HD 160 woda 160x9,5 SDR 17 PN 10 12 mb | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
302 | Rura PE HD 100 woda 110x6,6 SDR 17 PN 10 12 mb | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
303 | Rura PE HD 100 woda 90x5,4 SDR 17 PN 10 12 mb | szt. | 18 |  | 0 | 0 | 0
304 | Rura PE 100 PN 10, DN 40, SDR 17 w krążku | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0
305 | Rura PE 80 110x10,0 PN12,5 SDR 11 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
306 | Rura PE DN 110x6,6 PN 10 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
307 | „Ww” rura do wody PE 100, DN 160x14,6 SDR 11 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
308 | „Ww” rura do wody PE 100, DN 110x10,0 SDR 11 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
309 | „Ww” rura do wody PE 100, DN 32x3,0 SDR 11 | mb | 200 |  | 0 | 0 | 0
310 | Rura PE 80 63x5,8 PN12,5 SDR 11 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
311 | „Ww” rura do wody PE 100, DN 40x3,7 SDR 11 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
312 | Rura PE DN 40x3,7 PN 16 PE100 | mb | 150 |  | 0 | 0 | 0
313 | Rura PE DN 40x3,7 PN 12,5 | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
314 | Rura PE-HD DN 40x3,0 PN 10 PE 80 | mb | 150 |  | 0 | 0 | 0
315 | Rura PE DN 32x2,0 PN 10 SDR 17 PE 100 | mb | 200 |  | 0 | 0 | 0
316 | „Ww” rura do wody PE 100, DN 50x4,6 SDR 11 | mb | 100 |  | 0 | 0 | 0
317 | Rura PE80 SDR11 PN12,5 DN63x5,8 MIN C/PE63x5,8 12 mb | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
318 | Rura PE-HD 315x12,1 SDR 26 Wavin | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
319 | Rura drenarska 126/113 Wavin, syntetyk | mb | 50 |  | 0 | 0 | 0
320 | Rura drenarska 50 PEHD | mb | 12 |  | 0 | 0 | 0
321 | Łuk ciśn. PVC DN 160/30 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
322 | Łuk ciśn. PVC DN 160/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
323 | Czyściwo odtłuszczone 0,25 l | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
324 | Klej do PVC 0,5 kg | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
325 | Kolano PVC 90 d20, EL500200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
326 | Kolano PVC 50/90 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
327 | Kołnierz DN 110 PVC | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
328 | Mufa 110 PVC | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
329 | Mufa 90 PVC | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
330 | Nasuwka PCV 225 wodoc. | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
331 | Nasuwka PCV 160 wodoc. | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
332 | Nasuwka PCV 110 wodoc. | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
333 | Nasuwka PCV 90 wodoc. | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
334 | Nypel PVC 50x1" GW | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
335 | Nypel PVC 50x1" GZ | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
336 | Tuleja kołnierzowa PVC DN 110 (kod TK/110) | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
337 | Kolano PVC Ø 250/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
338 | Kolano PVC Ø 250/15 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
339 | Kolano PVC Ø 200/90 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
340 | Kolano PVC Ø 200/45 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
341 | Kolano PVC Ø 200/30 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
342 | Kolano PVC Ø 200/15 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
343 | Kolano PVC Ø 160/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
344 | Kolano PVC Ø 160/67 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
345 | Kolano PVC Ø 160/45 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
346 | Kolano PVC Ø 160/30 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
347 | Kolano PVC Ø 160/15 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
348 | Kolano kanal. PVC Ø 110/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
349 | Kolano kanal. PVC Ø 110/67 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
350 | Kolano kanal. PVC Ø 110/45 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
351 | Kolano kanal. PVC Ø 110/30 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
352 | Kolano kanal. PVC Ø 110/15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
353 | „Wkz” kolano kanal. PVC Ø 110/45 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
354 | „Wkz” kolano kanal. PVC Ø 110/30 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
355 | „Wkz” kolano kanal. PVC Ø 110/15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
356 | Trójnik kanal. 50/50/67 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
357 | Trójnik PCV 40/40/67 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
358 | Kolano do w.c. 110 x 90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
359 | Kolano kanal. 32/15 białe | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
360 | Mufa kanal. Ø 50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
361 | Złączka PCV 50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
362 | Trójnik PVC 250/160/87 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
363 | Trójnik PVC 200/200/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
364 | Trójnik PVC kan. 200/200/90 DY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
365 | Trójnik PVC 200/160/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
366 | Trójnik PVC kan. 200/160/90 NY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
367 | Trójnik PVC kan. 200/160/45 NY | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
368 | Trójnik PVC 160/160/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
369 | Trójnik PVC 160/160/45 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
370 | Trójnik PVC 160/110/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
371 | Trójnik PVC 110/110/90 MAL | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
372 | „Wkz” trójnik PVC 110/110/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
373 | Mufa PVC d20, SO100200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
374 | Nasuwka PVC kan. Ø 200 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
375 | Nasuwka PVC kan. Ø 160 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
376 | Nasuwka PVC kan. Ø 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
377 | Redukcja krótka PVC d160x110, RB90160L | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
378 | Redukcja krótka PVC d110x63, RB90110G | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
379 | Redukcja PVC 250/200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
380 | Redukcja PVC 250/160 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
381 | Redukcja PVC 200/160 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
382 | Redukcja PVC 160/110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
383 | Traper z gumą Ø 160 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
384 | Traper z gumą Ø 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
385 | Traper 160-176 PVC-żeliwo | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
386 | Traper 110 PCV x żeliwo | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
387 | Korek PVC d11/2” gz, 605250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
388 | Korek kanalizacyjny PCV DN 250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
389 | Korek PVC 200 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
390 | Korek PVC 160 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
391 | Zaślepka DN 160 SDR 17 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
392 | Króciec PVC d90x21/2” k/gww, SF17090A | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
393 | Kolano PVC 90 d110 m, EL501100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
394 | Śrubunek PVC d110 EPDM m, UN801100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
395 | Śrubunek PVC d90 EPDM m, UN800900 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
396 | Kolano PP Ø 110/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
397 | Kolano PP Ø 110/67 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
398 | Kolano PP Ø 110/45 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
399 | Trójnik PP Ø 110/110/87 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
400 | Trójnik PP Ø 50/50/45 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
401 | Nasuwka kan. Ø 110 PP | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
402 | Redukcja PP 110x50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
403 | Rewizja PP DN 100 brąz z sitkiem | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
404 | Złączka rury spustowej 100 brąz | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
405 | Korek PP Ø 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
406 | Kolano elektrooporowe DN 160/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
407 | Kolano elektrooporowe DN 160/45 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
408 | Kolano elektrooporowe DN 110/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
409 | Kolano elektrooporowe DN 110/90 SDR 17 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
410 | Kolano elektrooporowe DN 110/45 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
411 | Kolano elektrooporowe DN 90/90 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
412 | Kolano elektrooporowe DN 63/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
413 | Trójnik PE elektrooporowy równoprzelotowy DN 90 PE 100 SDR 11 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
414 | TQ Trójnik elektrooporowy 110 (kod TR/EL/110/K) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
415 | Trójnik elektrooporowy 90 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
416 | Trójnik elektrooporowy 63 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
417 | Redukcja elektrooporowa PE 110/90 SDR 11 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
418 | „GF” redukcja elektrooporowa DN 90/63 art. 753901831 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
419 | Zaślepka elektrooporowa DN 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
420 | Zaślepka elektrooporowa 90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
421 | Zaślepka elektrooporowa DN 40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
422 | Mufa elektrooporowa DN 250 PEHD | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
423 | Mufa elektrooporowa DN 160 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
424 | Mufa elektrooporowa 160 mm PE 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
425 | Mufa elektrooporowa 110 mm PE 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
426 | „GF” mufa elektrooporowa DN 160 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
427 | Mufa elektrooporowa DN 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
428 | Mufa elektrooporowa DN 110 SDR 17 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
429 | Mufa elektrooporowa 90 PE 100 SDR 11 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
430 | Mufa elektrooporowa DN 90 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
431 | „GF” mufa elektrooporowa DN 90 art. 753911613 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
432 | Mufa redukcyjna elektrooporowa SDR 17 110/90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
433 | Kolano PE-PE 40x40 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
434 | Kolano PE 63 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
435 | Kolano PE 50 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
436 | Kolano PE 40 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
437 | Kolano PE-PE 32x32 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
438 | Kolano PE 32/32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
439 | Kolano PE 32 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
440 | Kolano PE 25 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
441 | Trójnik PE 63 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
442 | Trójnik PE 40 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
443 | PE, tuleja PE 100, SDR 11, DN 160 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
444 | PE, tuleja PE 100, SDR 11, DN 110 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
445 | Tuleja kołnierzowa elektrooporowa SDR 17 110/100 wraz z kołnierzem stalowym SDR 17 110/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
446 | PE, tuleja PE 100, SDR 17, DN 110 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
447 | PE, tuleja PE 100, SDR 17, DN 90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
448 | TQ Tuleja kołnierzowa 110 SDR 17 długa (kod TUL/110/SDR17/K) | szt. | 13 |  | 0 | 0 | 0
449 | TQ Tuleja kołnierzowa 90 SDR 17 długa (kod TUL/090/SDR17/K) | szt. | 9 |  | 0 | 0 | 0
450 | Tuleja kołnierzowa elektrooporowa SDR 17 90/80 wraz z kołnierzem stalowym SDR 17 90/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
451 | PE, tuleja PE 100, SDR 11, DN 90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
452 | PE, tuleja PE 100, SDR 11, DN 63 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
453 | Zaślepka PE 63 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
454 | Zaślepka PE 40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
455 | Zaślepka PE 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
456 | Złącze PE DN 110 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
457 | Złącze redukcyjne 63/40 PE | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
458 | Złączka PE-PE 63x63 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
459 | Złączka redukcyjna PE-PE 50x40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
460 | Złączka PE 40 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
461 | Złączka PE 32 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
462 | Złączka PE 25 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
463 | Kolano PE-GZ 63x2” | szt. | 9 |  | 0 | 0 | 0
464 | Kolano PE-GZ 63x6/4” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
465 | Kolano PE-GZ 50x6/4” | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
466 | Kolano PE-GZ 40x2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
467 | Kolano PE-GZ 40x5/4” | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
468 | Kolano PE-GZ 40x1” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
469 | Kolano PE-GZ 32x1” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
470 | Kolano GZ DN 32x1" kod KGZ/32x1/GR | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
471 | Złączka PE-GZ 63x2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
472 | Złączka z gwintem zewn. DN 63x2” kod ZGZ/63x2/GR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
473 | Złączka PE-GZ 50x2” | szt. | 7 |  | 0 | 0 | 0
474 | Złączka PE-GZ 50x5/4” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
475 | Złączka PE-GZ 40x2” | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
476 | Złączka PE-GZ 40x6/4” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
477 | Złączka PE-GZ 40x5/4” | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
478 | Złączka PE-GZ 40x1” | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
479 | Złączka PE-GZ 40x1” | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
480 | Złączka z gwintem zewn. DN 40x6/4” kod ZGZ/40x6/4/GR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
481 | Złączka z gwintem zewn. DN 32x5/4” kod ZGZ/32x5/4/GR | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
482 | Złączka z gwintem zewn. DN 32x1” kod ZGZ/32x1/GR | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
483 | Adapter z gwintem zewnętrznym 3/2"x40 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
484 | Korek skręcany DN 40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
485 | Złączka skręcana z gwintem zewn. DN 40x6/4” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
486 | Złączka PE-GZ 32x5/4” | szt. | 9 |  | 0 | 0 | 0
487 | Złączka PE-GZ 25x1” | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
488 | Złączka PE-GZ 25x3/4” | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
489 | Złączka PE-GZ 20x3/4” | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
490 | Kolano PE-GW 63x2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
491 | Kolano PE-GW 40x6/4” | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
492 | Kolano PE-GW 40x1” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
493 | Złączka z gwintem wewn. DN 32x1” kod ZGW/32x1/GR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
494 | Złączka PE-GW 63x2” | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
495 | Złączka PE-GW 50x2” | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
496 | Złączka PE-GW 50x6/4” | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
497 | Złączka PE-GW 40x1” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
498 | Złączka PE - kołnierz 50x2" | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
499 | Złączka PE - kołnierz 63x2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
500 | Tuleja PE kołnierzowa 250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
501 | Redukcja PE doczołowa 90/50 SDR 11 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
502 | Tuleja doczołowa kołnierzowa 110 mm kod TUL-SFBKE11017 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
503 | Tuleja doczołowa kołnierzowa 110 mm PE 100 kod TUL-SFBKE11011 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
504 | Tuleja PE kołnierzowa 90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
505 | Tuleja PE kołnierzowa 90 SDR 11 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
506 | Tuleja ochronna Ø 200/110 (przejście szczelne) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
507 | Złączka GEBO 50/2” GZ (AK) | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
508 | Złączka GEBO 40/6/4” GZ (AK) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
509 | Złączka GEBO 32/5/4” GZ (AK) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
510 | Złącze AK 25/1" GZ | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
511 | Złącze AK 20/3/4" GZ | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
512 | Złącze AK 15/1/2" GZ | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
513 | Złączka GEBO 80/3” GW, IF rura stal | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
514 | Złączka GEBO 50/2” GW (IK) | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
515 | Złączka GEBO 40/6/4” GW (IK) | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
516 | Złączka GEBO 32/5/4” GW (IK) | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
517 | Złączka GEBO 25/1” GW (IK) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
518 | Złączka GEBO 20/3/4” GW (IK) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
519 | Złączka IK DN 15/1/2" GW (kod IK/015/1/2"/GR) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
520 | Złączka GEBO 50 OK | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
521 | Złączka GEBO 40 OK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
522 | Złączka 6/4" QO (kod OK/40) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
523 | Złączka 5/4" QO (kod OK/32) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
524 | „J” łącznik kołnierzowy do rur PE 110/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
VIII | ARMATURA SIECI DOMOWEJ
525 | Zawór przelotowy M83 DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
526 | Zawór grzybkowy przelotowy M-83 DN 1" | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
527 | Zawór grzybkowy przelotowy M-83 DN 6/4" | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
528 | Zawór grzybkowy przelotowy M-83 DN 5/4" | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
529 | Zawór grzybkowy Ø 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
530 | Zawór grzybkowy Ø 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
531 | Zawór grzybkowy przelotowy M-83 DN 3/4" | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
532 | Zawór grzybkowy przelotowy M-83 DN 1/2" | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
533 | Zawór przelotowy Ø 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
534 | Zawór zwrotny YORK Ø 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
535 | Zawór zwrotny Ø 1" | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
536 | Zawór zwrotny Ø 3/4" | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
537 | Zawór zwrotny Ø 1/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
538 | Zawór kulowy Ø 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
539 | Zawór kulowy Ø 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
540 | Zawór kulowy 1” wodny ze śrubunkiem | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
541 | Zawór kulowy przelotowy DN 1” ww | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
542 | Zawór kulowy przelotowy DN 6/4” ww | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
543 | Zawór kulowy przelotowy DN 5/4” ww | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
544 | Zawór kulowy przelotowy DN 3/4” ww | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
545 | Zawór kulowy przelotowy DN 1/2” ww | szt. | 15 |  | 0 | 0 | 0
546 | Zawór kulowy czerpalny DN 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
547 | Zawór kulowy 1/2 " wodny-czerpalny | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
548 | Zawór kulowy do gazu DN 1/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
549 | JAFAR zawór gwintowany antyskażeniowy DN 50 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
550 | JAFAR zawór antyskażeniowy DN 40 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
551 | JAFAR zawór antyskażeniowy DN 32 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
552 | JAFAR zawór antyskażeniowy DN 25 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
553 | JAFAR zawór antyskażeniowy DN 20 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
554 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 2" | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
555 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 6/4" | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
556 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 5/4" | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
557 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 1" | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
558 | Zawór skośny antyskażeniowy KFR DN 3/4" | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
559 | Zawór antyskażeniowy DN 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
560 | Zawór kulowy 1/2” GIACOMINI | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
561 | Zawór kątowy 1/2” x 3/8” ARCO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
562 | Zawór czerpalny Ø 25 z k. na wąż | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
563 | Zawór czerpalny Ø 15 z k. na wąż | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
564 | Zawór czerpalny DN 15 chrom | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
565 | Zawór czerpalny DN 15 chrom z końc. na wąż | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
566 | Zawór czerpalny 1/2” mosiężny wylot gładki | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
567 | Zawór czerpalny 1/2” mosiężny z końcówką | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
568 | Kurek czerpalny do opalania 1/2" mosiężny | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
569 | Złączka do węża 1/2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
570 | Wąż zbrojony Ø 50 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
571 | Wąż ppoż. Ø 52 x 20 m | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
572 | Złączka węża ppoż. Ø 75 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
573 | Głowica zaworu M-83 DN 20 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
574 | Głowica zaworu grzybkowego DN 1" | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
575 | Głowica do baterii 3/8" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
576 | Redukcja gumowa 50/32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
577 | Redukcja gumowa 32/25 biała | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
578 | Wężyk do bat. stal. 1/2 x 1/2 200 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
579 | Wężyk w oplocie alu. 1/2" x 1/2" 150 cm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
580 | Uszczelka pod wężyk 1/2" guma | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
IX | ARMATURA PRZEMYSŁOWA
581 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2111 DN 250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
582 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2111 DN 200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
583 | Sfero JAFAR zasuwa 2111 DN 200 PN 10 (kod 2111/200/S/EPDM) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
584 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2111 DN 150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
585 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2111 DN 100 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
586 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2111 DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
587 | GG JAFAR zasuwa fig. 2111 DN 50 (kod 2111/050/EPDM/K) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
588 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2002 DN 250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
589 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2002 DN 200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
590 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2002 DN 100 | szt. | 5 |  | 0 | 0 | 0
591 | Sfero JAFAR zasuwa fig. 2002 DN 80 | szt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
592 | Zasuwa nożowa DN 250 prod. JAFAR | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
593 | „J” zasuwa DN 200 długa, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
594 | „J” zasuwa DN 150 długa, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
595 | „J” zasuwa DN 100 długa, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
596 | „J” zasuwa DN 80 długa, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
597 | Zasuwa 100 mm fig. 002 kołn. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
598 | Zasuwa kołnierzowa podziemna DN 100, długa, na 8 śrub, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
599 | Zasuwa 80 mm fig. 002 kołn. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
600 | Zasuwa kołnierzowa podziemna DN 80, długa, na 8 śrub, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
601 | Zasuwa kołnierzowa do wody F4 DN 80 PN 16 typ 23 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
602 | Zasuwa kołnierzowa JAFAR DN 80 (długa) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
603 | Zasuwa kołnierzowa JAFAR DN 80 długa w komplecie z trzpieniem teleskopowym Rd 1,3 - 1,8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
604 | Zasuwa kołnierzowa krótka JAFAR DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
605 | Kompensator TEHACO gumowy DN 100 (kod KO/100/T/K) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
606 | Kompensator TEHACO gumowy DN 80 (kod KO/080/T/K) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
607 | Przepustnica TEHACO TCB-16 DN 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
608 | GG JAFAR przepustnica 4497 DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
609 | Sfero JAFAR zasuwa gwintowana DN 50 | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
610 | Sfero JAFAR zasuwa gwintowana 3116 DN 40 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
611 | Sfero JAFAR zasuwa gwintowana DN 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
612 | Sfero JAFAR zasuwa gwintowana 3126 DN 32/2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
613 | „A” zasuwa gwint. Ø 50 GW/GW z kl. gum. sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
614 | Zasuwa DN50 GGG40 PN16 120C EPDM MAJ J/2002/S050 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
615 | „A” zasuwa gwint. Ø 40 GW/GW z kl. gum. sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
616 | Zasuwa gw. Ø 32 PE/PE | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
617 | Zawór zwrotny kołn. DN 100 fig. 287 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
618 | Zawór zwrotny kołn. DN 80 fig. 287 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
619 | Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy WKP 1 DN 100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
620 | Zawór zwrotny klapowy międzykołnierzowy WKP 1 DN 100 PN 16 TS + 160ºC kwasoodporny ze sprężyną | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
621 | Zawór zwrotny klapowy DN 50 WKP 1 specjalny PN 16 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
622 | EW SZUSTER system zawór zwrotny ESK 11 DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
623 | Zawór zwrotny Ø 40 olejoodporny | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
624 | Zawór odpowietrzający gwint. 918 DN 25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
625 | Filtr kołnierzowy do wody DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
626 | Filtr DN 1" | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
627 | Filtr do wody skośny Ø 20 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
628 | Filtr DN 3/4" | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
629 | Filtr DN 1/2" | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
630 | Hydrant podziem. z pojed. zamknięciem DN 80 RD 1250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
631 | Hydrant podziem. z podw. zamknięciem DN 80 RD 1500 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
632 | Sfero JAFAR hydrant podziemny 8852 DN 80 RD 1500 (kod 88525/80/1500/K) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
633 | Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem DN 80/RD 1250 HP2Z80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
634 | „J” hydrant podz. DN 80 Rd 1,25 m, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
635 | Sfero JAFAR hydrant podziemny 8851 DN 80 Rd 1500 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
636 | Sfero JAFAR hydrant podziemny 8851 DN 80 Rd 1250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
637 | Hydrant nadziemny 8005 DN 80 z podwójnym zamknięciem (kod 8005/80/1500/K) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
638 | Obejma do nawiercania - gwint do rur PVC/PE (kod 3150/250/2"/U/MK) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
639 | Nawiertka do rur miękkich 100/40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
640 | Nawiertka samonaw. NWZ-SN do PE i PVC GGG DN 160/40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
641 | BT GG nawiertka (NCS) NP-1 DN 110/50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
642 | „A” nawiertka na zasuwie NWZ100/50 NT art. 1500 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
643 | GG AKWA typ 1400 NWZ NT DN 100/50 (kod NWZ/NT/100/50/K) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
644 | „J” nawiertka PVC/PE 160/50, sfero | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
645 | Sfero JAFAR nawiertka NWZ DN 150/50 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
646 | „J” nawiertka PVC/PE 110/50, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
647 | Nawiertka PVC/PE 110/50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
648 | Nawiertka PVC/PE 110/40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
649 | Nawiertka PVC/PE 110/32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
650 | Sfero JAFAR nawiertka do rur PVC-PE 110/50 | szt. | 8 |  | 0 | 0 | 0
651 | Sfero JAFAR nawiertka do rur PVC-PE 110/32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
652 | Sfero JAFAR nawiertka NWZ DN 100/50 | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
653 | Sfero JAFAR nawiertka NWZ DN 100/32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
654 | Sfero JAFAR nawiertka NWZ-PE DN 90/2" (kod 2317/090/50/K) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
655 | Sfero JAFAR nawiertka do rur PCV-PE DN 225/2" (kod 3250S/225/2"/K) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
656 | Sfero JAFAR nawiertka do rur PCV-PE DN 90/2" (kod 3250S/090/2"/K) | szt. | 7 |  | 0 | 0 | 0
657 | Nawiertka PE 90/50 wraz z trzpieniem teleskopowym Rd 1,3 - 1,8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
658 | Sfero JAFAR nawiertka NWZ DN 80/50 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
659 | „H” opaska do rur AC DN 250/2” art. 3800 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
660 | „H” opaska do rur PE/PVC DN 250/2” HAKU art. 5250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
661 | Opaska naprawcza 106-130 L=300 dwudzielna | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
662 | Opaska naprawcza 106-118 L=300 jednodzielna | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
663 | Opaska naprawcza 116-130 L=300 jednodzielna | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
664 | Opaska naprawcza 87-95 L=250 kod RS-1/087-095/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
665 | GEBO opaska naprawcza 91-98 L=250 kod RS-1/091-098/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
666 | GEBO opaska naprawcza 113-123 L=250 kod RS-1/113-123/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
667 | GEBO opaska naprawcza 120-131 L=250 kod RS-1/120-131/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
668 | DOMEX opaska naprawcza 150/250 stal | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
669 | DOMEX opaska naprawcza 100/250 stal (kod ON/100/250S/K) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
670 | DOMEX opaska naprawcza 80/250 stal (kod ON/080/250S) | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
671 | DOMEX opaska naprawcza 50/250 stal (kod ON/050/250S) | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
672 | DOMEX opaska naprawcza 150/250 żeliwo | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
673 | Obejma RS-2 230-250/250 kod RS-2/230-250/250 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
674 | HUOT obejma LP389 DN 80/2" (88-109) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
675 | Obejma UNIFIX - MAXI 1 (87-95) L 300 GEBO | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
676 | Obejma UNIFIX - MAXI 1 (95-105) L 300 GEBO | szt. | 4 |  | 0 | 0 | 0
677 | HUOT obejma LP389 DN 100/2" (107-128) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
678 | Obejma UNIFIX - MAXI 1 (125-135) L 300 GEBO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
679 | Obejma UNIFIX - MAXI 1 (125-135) GEBO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
680 | Obejma UNIFIX - MAXI 1 (151-161) L 300 GEBO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
681 | Obejma UNIFIX - MAXI 2 (108-128) L 300 GEBO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
682 | Obejma UNIFIX - MAXI 2 (120-140) L 300 GEBO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
683 | Obejma UNIFIX - MAXI 2 (140-160) L 300 GEBO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
684 | Obejma UNIFIX - MAXI 2 (282-302) L 300 GEBO | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
685 | Obejma RS-2 159-180/300 kod RS-2/159-180/300 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
686 | Obejma RS-2 170-190/300 GEBO kod RS-2/170-190/300 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
687 | Obejma do rur stalowych z gumą 1 1/2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
688 | Obejma naprawcza GEBO 32 DSK | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
689 | Obejma do rur stalowych z gumą 1/2” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
690 | Obejma rur stal. poj. 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
691 | Nasuwka naprawcza Ø 50 (57-61) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
692 | Domex nasuwka naprawcza UU 1" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
693 | Domex nasuwka naprawcza UU 3/4" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
694 | Obejma UNIDELTA art. 1031 40x1” PN16 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
695 | Doszczelniacz nasuwki dwukielichowej DN 400 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
696 | DOMEX doszczelniacz DN 400 kod DO/400 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
697 | Doszczelniacz D Ø 400 max C/DOSZCZ.D400 2721203390 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
698 | DOMEX doszczelniacz dwukielichowy DN 400 (kod DWK/400) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
699 | Nasuwka ciśnieniowa 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
700 | Nasuwka ciśnieniowa 90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
701 | Uszczelka PVC ciśnieniowa 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
702 | Uszczelka PVC ciśnieniowa 90 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
703 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 27 Rd = 1300-1800 (do zasuwy DN 250) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
704 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 24 Rd = 1300-1800 (do zasuwy DN 200) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
705 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 24 Rd = 1300-1800 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
706 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 19 Rd = 1300-1800 | szt. | 14 |  | 0 | 0 | 0
707 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 17 Rd = 1300-1800 | szt. | 7 |  | 0 | 0 | 0
708 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 14 Rd = 1300-1800 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
709 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 12 Rd = 1300-1800 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
710 | JAFAR obudowa teleskopowa kw. 12 Rd = 900-1300 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
711 | „Ż” obudowa teleskopowa kw. 19 1300-1900 (do zasuwy DN 100/150) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
712 | „Ż” obudowa teleskopowa kw. 19 1300-1900 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
713 | „Ż” obudowa teleskopowa kw. 14 1300-1800 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
714 | Obudowa teleskopowa zasuwy DN 100/150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
715 | Obudowa telesk. Ø 40-50 ziel. (do zasuwy DN 50) MWO c/ob.040/050 2913133311 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
716 | Obudowa teleskopowa zasuwy 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
717 | Skrzynka uliczna PEHD do hydrantu | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
718 | JAFAR skrzynka hydrantowa 9501 PEHD | szt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
719 | Skrzynka uliczna do hydrantu, żeliwo szare | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
720 | Pokrywa nasady hydrantu 52 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
721 | Nasada 75xGZ 3”, alu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
722 | Nasada 75xGW 3”, alu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
723 | Nasada 75xGW 2 1/2”, alu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
724 | Nasada 52xGZ 2”, alu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
725 | Redukcja 75/52 alu. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
726 | Zaczep hydrantu podziemnego | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
727 | Kolano ze stopką N DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
728 | Kolano dwukołnierzowe ze stopą N Ø 80, żeliwo szare | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
729 | Kolano dwukołnierzowe ze stopką N DN 80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
730 | Skrzynka do zasuwy woda, sfero | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
731 | Skrzynka do zasuwy woda | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
732 | Skrzynka do zasuw woda 9501 PEHD 270 MAJ C/SKRZ.W/D R 2661124049 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
733 | „J” skrzynka do wody z PE, wysoka | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
734 | Skrzynka uliczna PEHD do zasuwy WODA | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
735 | JAFAR skrzynka do zasuwy 9501 PEHD | szt. | 62 |  | 0 | 0 | 0
736 | Obudowa teleskopowa nawiertki Rd 1300-1800 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
737 | JAFAR obudowa teleskopowa nawiertki kw. 12 Rd 1300-1800 | szt. | 13 |  | 0 | 0 | 0
738 | Obudowa teleskopowa nawiertki L 840-1540 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
739 | „J” obudowa teleskopowa nawiertki Rd 0,9-1,3 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
740 | „J” obudowa teleskopowa nawiertki Rd 0,7-1,0 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
741 | Manometr 0-0,6 MPa/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
742 | Manometr 0-1,0 MPa/100 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
743 | Manometr 150 mm 2,5 MPa | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
744 | Manometr 111.10.100-r/0…10 bar/M20x1,5/Kl.1,6/stal czarna | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
745 | Kurek manometryczny FIG-525/M20x1,5 wewn./G1/2 wewn. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
X | ELEMENTY I URZĄDZENIA INSTALACJI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
746 | Żel/bet właz DN 600 H=115 40 T (D-400) z pokrywą | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
747 | Właz żeliwno-betonowy C250 Ø 600 H=150 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
748 | Właz stalowy "WAŁCZ" Ø 600 zamykany na kłódkę | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
749 | Wpust ściek. tel. okrągły D400 Ø 425 z zabezpieczeniem | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
750 | Wpust ściek. tel. D400 (40 T) b. k. Ø 315 z zabezpieczeniem | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
751 | Wpust żeliwny 315 D400 na rurę teleskopową | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
752 | Wpust ściek. tel. C250 (25 T) b. k. Ø 315 z zabezpieczeniem | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
753 | Właz żel. toczony B 125 (12,5 T) 600 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
754 | Właz studzienny tel. kl. A 15 (1,5 t) 315 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
755 | Właz op. 600 A15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
756 | Wpust ściekowy kl. A15 DN 160 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
757 | Wpust ściek. tel. kwadratowy A15 (1,5 T) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
758 | Rura teleskopowa 315 L=315 z zaczepami | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
759 | Teleskop 315 B125 12,5 T z uszczelką | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
760 | Teleskop 315 12,5 T z uszczelką | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
761 | Teleskop 315 1,5 T z uszczelką | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
762 | Właz teleskopowy 315 A-1,5 T | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
763 | Właz tel. 315 kw. 380 kl. B 125 z zab. | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
764 | WAVIN teleskop 425/750 z uszczelką indeks 3064475105 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
765 | Adapter teleskopowy 770/600 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
766 | Rura wznosząca 600x3000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
767 | Rura wznosząca karbowana 600x2000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
768 | Rura wznosząca 315x3000 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
769 | Rura wznosząca 315x2000 korugowana | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
770 | Rura wznosząca 315x1000 korugowana | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
771 | Rura PVC 315 mm na teleskopy | mb | 10 |  | 0 | 0 | 0
772 | Rura trzonowa PVC-U 315x2000 korugowana | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
773 | „Wkz” rura karbowana Ø 425 x 2000 indeks 3011409000 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
774 | „Wkz” rura karbowana Ø 315 x 6000 indeks 3064114660 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
775 | Kineta zbiorcza DN 600/250 z uszczelką (kod KIN/Z/600/250/GR) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
776 | Kineta zbiorcza 315/160 MAL | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
777 | Kineta zbiorcza 315/160 (kod KIN/Z/315/160/GR) | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
778 | Kineta przelotowa 600/200 TEGRA | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
779 | Kineta przelotowa 160/315 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
780 | Uszczelka rury karbowanej DN 600 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
781 | Uszczelka rury karbowanej 315 | szt. | 6 |  | 0 | 0 | 0
782 | „Wkz” wkładka IN SITU 200 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
783 | Uszczelka in situ 200 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
784 | Uszczelka in situ 160 | szt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
785 | Uszczelka in situ 110 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
786 | „Wkz” wkładka IN SITU 160 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
787 | „Wkz” wkładka IN SITU 110 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
788 | Uszczelka do studni wodomierzowej Ø 50 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
789 | Uszczelka - woda DN 200 z wkładką metalową | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
790 | Uszczelka - woda DN 250 z wkładką metalową | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
791 | Studnia włazowa ROTO-TANK DN 1000 H=1500 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
792 | Tabliczka znamionowa zasuwy - WODA | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
793 | Tabliczka znamionowa przyłącza | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
794 | Tabliczka „D” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
795 | Tabliczka „HYDRANT” metal | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
796 | Tabliczka „ZASUWA” metal | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
797 | Tabliczka „Z” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
798 | Kosz ssący 32 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
799 | „J” trzpień tel. DN 250/300 Rd 1,3-1,8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
800 | „H” trzpień tel. DN 200, 1,3-1,8 art. 9500 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
801 | „J” trzpień tel. DN 200 Rd 1,3-1,8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
802 | „J” trzpień tel. DN 100/150 Rd 1,3-1,8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
803 | Drążek z obudową teleskopową do zasuw Ø 100 L=1,3-1,8 m | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
804 | Trzpień teleskopowy do zasuwy DN 80 „J” | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
805 | „J” trzpień tel. DN 65/80 Rd 1,3-1,8 | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
806 | Klucz do zasuw i hydrantów podziemnych | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
807 | Drążek z obudową teleskopową do zasuw Ø 80 L=1,3-1,8 m | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
808 | Drążek z obudową stałą na nawiertkę | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
809 | „J” trzpień tel. DN 40/50 Rd 1,3-1,8 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
810 | Trzpień teleskop. Lmax 1550 do nawiertki | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
811 | Trzpień teleskop. Lmax 1550 KW17 DN 65/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
812 | AKWA klucz teleskopowy do nawiertki | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
813 | JAFAR kółko żeliwne kw. 17 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
814 | Drzwiczki rew. plast. 20x25 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
XI | MATERIAŁY POMOCNICZE
815 | Uchwyt 108-114 guma | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
816 | Kredo komplet śrub M20 L=90 8 szt. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
817 | Kredo komplet śrub M16 L=80 8 szt. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
818 | Kredo komplet śrub M16 L=70 8 szt. | kpl. | 10 |  | 0 | 0 | 0
819 | Śruba ocynk. M 20x90 + nakr. + podkł. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
820 | Śruba ocynk. M 20x80 + nakr. + podkł. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
821 | Śruba ocynk. M 20x70 + nakr. + podkł. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
822 | Śruba 20/100 stal nierdzewna A2 | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
823 | Śruba ocynkowana M 16x150, 8,8 | kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
824 | Śruba ocynk. M 16x90 + nakr. + podkł. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
825 | Śruba ocynk. M 16x80 + nakr. + podkł. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
826 | Śruba ocynk. M 16x70 + nakr. + podkł. | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
827 | Śruba M16 x 70 ocynk. z pełnym gwintem | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
828 | Śruba M16 x 70 z pełnym gwintem | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
829 | Śruba M16 x 70 A2 z niepełnym gwintem | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
830 | Śruba M16 x 60 ocynk. z pełnym gwintem | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
831 | Śruba ze stali nierdzewnej M16x80 A2 + podkładka A2 + nakrętka A4 | kpl. | 16 |  | 0 | 0 | 0
832 | Śruba z łbem sześciokątnym M16 x 90 + nakrętka + podkładka M16 z gwintem na całej długości | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
833 | Śruba z łbem sześciokątnym M16 x 70 A2 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
834 | Śruba ocynk. M16 w komplecie z podkładką i nakrętką | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
835 | Nakrętka sześciokątna M16 A4/80 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
836 | Nakrętka M16 ocynk. | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
837 | Nakrętka M16 A2 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
838 | Nakrętka M20 stal nierdzewna A2 | szt. | 40 |  | 0 | 0 | 0
839 | Nakrętka M16 stal nierdzewna A2 | szt. | 92 |  | 0 | 0 | 0
840 | Nakrętka M14 stal nierdzewna A2 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
841 | Podkładka 20 stal nierdzewna A2 | szt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
842 | Podkładka 17 stal nierdzewna A2 | szt. | 32 |  | 0 | 0 | 0
843 | Podkładka okrągła 17 A2 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
844 | Podkładka 16 stal nierdzewna A2 | szt. | 60 |  | 0 | 0 | 0
845 | Podkładka 16 A2 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
846 | Podkładka 14 stal nierdzewna A2 | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
847 | Podkładka 16 | szt. | 100 |  | 0 | 0 | 0
848 | Pręt gwint. M16 L=1000 stal A2 | szt. | 16 |  | 0 | 0 | 0
849 | Śruba ze stali nierdzewnej M16x70 A2 + podkładka A2 + nakrętka A4 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
850 | Śruba ze stali nierdzewnej M16x65 A2 + podkładka A2 + nakrętka A4 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
851 | Uszczelka gumowa płaska Ø 400 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
852 | Uszczelka gumowa płaska Ø 300 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
853 | Uszczelka gumowa płaska Ø 250 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
854 | Uszczelka gumowa płaska Ø 200 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
855 | Uszczelka gumowa płaska Ø 150 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
856 | Uszczelka gumowa płaska Ø 100 mm | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 0
857 | Uszczelka gumowa płaska Ø 80 mm | szt. | 80 |  | 0 | 0 | 0
858 | Uszczelka gumowa płaska Ø 65 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
859 | Uszczelka gumowa płaska Ø 50 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
860 | Uszczelka wodomierza DN 32 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
861 | Uszczelka wodomierza DN 25 | szt. | 200 |  | 0 | 0 | 0
862 | Uszczelka wodomierza DN 20 | szt. | 2500 |  | 0 | 0 | 0
863 | Uszczelka wodomierza DN 15 | szt. | 2400 |  | 0 | 0 | 0
864 | Uszczelka do śrubunku 2" | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
865 | Uszczelka do śrubunku 32 | szt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
866 | Uszczelka do śrub żel. 40 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
867 | Uszczelka do śrub żel. 15 | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
868 | Pasta do połączeń gwintowanych 250 g | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
869 | Pasta do połączeń gwintowanych 400 g | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
870 | Konopie lniane motek 100 g | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 0
871 | Len warkocz 0,20 kg | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
872 | Pasta poślizgowa | kg | 1 |  | 0 | 0 | 0
Razem (do przeniesienia do formularza cenowo-ofertowego) | [6 empty] | 0
……………………, dnia………… ……………………. (podpis)

## Arkusz3
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1